| ICS | 03.080 |
| --- | --- |
| CCS | CASMES. P30 |

团体标准

T/CASMES XXX—2025

建筑工程项目全过程数字化管理规范

Specification for Digital Management of the Entire Process of Construction Projects

（征求意见稿）

202X - X - X发布

202X - X - X实施

中国中小企业协会  发布

目次

前言	II

1 范围	3

2 规范性引用文件	3

3 术语和定义	3

4 基本规定	3

5 总体框架	4

6 全过程管理阶段划分	5

7 应用与交付	6

8 数据管理与应用	7

9 技术保障	7

10 组织实施与评价	8

附录A （规范性） 信息模型分类编码扩展	9

附录B （资料性） 数据接口规范	10

附录C （资料性） 角色权限管理	11

附录D （资料性） 数据存储策略	12

附录E （资料性） 数字化交付物清单	13

附录F （资料性） 典型风险评估模型	14

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由XXX有限公司提出。

本文件由中国中小企业协会归口。

本文件起草单位：XXX等。

本文件主要起草人：XXX等。

建筑工程项目全过程数字化管理规范

范围

本文件规定了建筑工程项目从前期策划、勘察设计、施工建造到竣工验收及运维服务的全过程数字化管理的基本要求。本文件适用于新建、改建、扩建的建筑工程项目，为建设单位、设计单位、施工单位、咨询机构及运维单位提供数字化管理的技术指导与实施依据，亦可作为政府监管部门评估项目数字化水平的参考。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 22239 信息安全技术 网络安全等级保护基本要求

GB/T 22240 信息安全技术 网络安全等级保护定级指南

GB/T 25070 信息安全技术 网络安全等级保护安全设计技术要求

GB/T 39786 信息安全技术信息系统密码应用基本要求

GB/T 50328 建设工程文件归档规范

GB/T 51212 建筑信息模型应用统一标准

GB/T 51269 建筑信息模型分类和编码标准

JTG/T 2420 公路工程信息模型应用统一标准

JTG/T 2422 公路工程施工信息模型应用标准

JGJ/T 381 建设工程数据交换标准

T/CAIEC 054 建筑工程项目施工数字化管理应用规范

T/CCIAT 0024 全过程工程咨询服务管理标准

T/IPIF 0024  智慧数字化全过程工程咨询技术规范

T/XZBX 0013 建筑工程项目全周期数字化管理技术

术语和定义

GB/T 51212-2016、GB/T 51269-2017界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

    - 建筑工程项目 construction projects

为完成依法立项的新建、改建、扩建的各类工程（土木工程、建筑工程及安装工程等）而进行的、有起止日期的、达到规定要求的一组相互关联的受控活动组成的特定过程，包括策划、勘察、设计、采购、施工、试运行、竣工验收和移交。

数字化管理 digital management

基于BIM、物联网、大数据等技术，对项目进度、质量、安全、成本等要素进行集成化管理。

基本规定

建筑工程项目全过程宜开展数字化管理应用。

建设单位应在项目施工开始前，根据本项目实际需求确定数字化管理应用的内容以及对项目参建单位的要求。

建筑工程项目全过程数字化管理应用系统宜采用模块化架构设计，各子系统应基于统一的BIM模型构建，并在协同工作平台上进行集成开发。系统需建立标准化数据接口体系，实现全生命周期数据的无缝交互与共享。

建筑工程项目全过程数字化管理应用系统的数据信息安全应符合 GB/T22239、GB/T22240和 GB/T25070 的要求。

建筑工程项目全过程数字化管理应用系统的分类编码应符合 GB/T51212、GB/T51269、JTG/T 2420、JTG/T 2422的规定。

总体框架

数字化管理系统框架

数字化管理系统应采用分层架构设计，形成“数据层-应用层-决策层”三级体系，实现从立项到交付再到运维的全生命周期管理，覆盖设计、施工、验收、交付、运维等全部环节，确保数据链完整闭合。

数据层的核心载体应以BIM模型为数字主线，集成物联网感知数据、业务表单数据及外部数据（气象、地质等），构建项目全景数字孪生体。

数据层的数据采集可分为设计阶段、施工阶段、交付阶段和运维阶段，数据治理则应建立分级分类存储机制（热数据-温数据-冷数据），符合GB/T 51269-2017《建筑信息模型应用统一标准》要求：

- 设计阶段：导入CAD/BIM图纸、地质勘察报告等结构化数据；

- 施工阶段：通过智能穿戴设备、无人机、传感器等采集实时数据（如塔吊应力、混凝土温度）；

- 交付阶段：自动生成竣工BIM模型、集成验收整改清单、分部分项评定数据、归档电子档案；

- 运维阶段：对接楼宇自控系统（BMS）、能耗监测平台等。

应用层的核心功能模块应包括协同管理、进度控制、质量安全、成本管理和绿色建造，其技术特性应包括模块化设计，支持PC端、移动端、VR终端多界面交互。

协同管理：支持多参与方（建设/设计/施工/监理）基于BIM模型的在线协作，实现设计交底、施工模拟、问题追踪闭环：

- 进度控制：4D-BIM进度模拟与甘特图联动，自动比对计划与实际进度偏差；

- 质量安全：AI图像识别安全隐患（如未系安全带）、物联网监测危大工程（如深基坑变形）；

- 成本管理：三算对比（概算/预算/结算）、动态成本分析与预警；

- 绿色建造：碳排放实时监测、建筑垃圾溯源管理。

决策层应包括智能分析、交付专项分析、可视化决策和知识赋能：

- 智能分析：基于大数据与机器学习技术，构建工期预测模型、成本超支预警模型、质量风险评估矩阵；

- 交付专项分析：基于历史数据建立“交付风险评估模型”，预警资料缺失、验收返工等风险；

- 可视化决策：通过数字孪生体实现“所见即所得”的三维决策支持，生成动态BI看板（如资源负荷热力图、安全风险分布图）；

- 知识赋能：积累项目历史数据形成企业级知识库，支撑后续项目智能决策。

技术支撑

数字化管理系统应以“BIM+loT+AI+大数据”技术栈为核心，构建技术融合创新生态。

BIM技术全专业模型应满足LOD（Level of Development）分级标准，施工阶段不低于LOD 300，竣工模型达到LOD 500。

BIM技术的应用深化应分为以下三个阶段：

- 设计阶段：管线综合碰撞检查、日照模拟、疏散模拟；

- 施工阶段：基于BIM的钢结构预拼装、幕墙安装定位；

- 运维阶段：空间资产管理、设备维护模拟。

物联网技术应包括终端部署和数据协议：

- 终端部署：施工现场配置智能监控设备（如扬尘监测仪、噪声传感器）、机械设备物联终端（塔吊黑匣子、电梯监测系统）；

- 数据协议：支持MQTT、CoAP等轻量化协议，兼容Modbus、OPC UA工业协议。

大数据与AI技术的数据治理应建立涵盖12类主数据（如材料库、设备库）和8类业务数据（如检验类）的企业数据库。

大数据与AI技术的算法应用应包括深度学习、强化学习和自然语言处理：

- 深度学习：用于施工现场行为识别（如违规操作检测）；

- 强化学习：资源调度优化（如混凝土泵车路径规划）；

- 自然语言处理：自动提取施工日志关键信息。

云计算与边缘计算应包括混合云架构和边缘计算节点：

- 混合云架构：敏感业务数据部署在私有云，公共数据（如气象信息）采用公有云服务；

- 边缘计算节点：工地现场部署MEC服务器，实现毫秒级响应（如临边防护报警）。

数据标准与接口规范

数据标准的模型交付应执行GB/T 51212-2016、JTG/T 2420-2022的规定。

数据标准的编码规则应符合构件编码采用IFD国际框架编码体系、空间定位基于WGS-84坐标系的三维空间编码、时间戳遵循ISO 8601日期格式。

接口规范包括内部接口和外部接口，其中内部接口规范包括BIM模型交互和设备通信：

- BIM模型交互：支持IFC（Industry Foundation Classes）格式，兼容COBie（Construction Operations Building information exchange）标准；

- 设备通信：采用BACnet协议对接楼宇自控系统。

外部接口规范包括政府监管接口和企业ERP对接：

- 政府监管接口：预留住建部“建筑单体赋码”数据对接通道；

- 企业ERP对接：提供WebService、RESTful API等标准化接口。

数据安全应包括传输加密、权限管理和灾备机制：

- 传输加密：采用国密SM4算法对敏感数据（如设计图纸）进行端到端加密；

- 权限管理：基于RBAC（Role-Based Access Control）模型设置多级访问权限，操作日志留存不少于3年；

- 灾备机制：异地数据中心备份，数据恢复时间≤4小时。

  - 全过程管理阶段划分

    - 前期策划与决策阶段

项目启动前应就数字化管理应用的有关内容向档案管理部门备案。

项目启动前应开展多维度需求分析，包括建设单位功能需求、地方政策合规性要求及行业数字化转型趋势。

项目参建单位应在施工前按要求完成各自承担的数字化应用前期准备工作。

数字化目标应明确BIM技术应用等级（如LOD分级）、数据共享范围及各参与方协同机制，形成可量化的指标体系。

投资估算应基于BIM模型关联工程量清单与造价数据库，自动生成动态投资分析报表。

初步模型应满足GB/T 51212-2016《建筑信息模型应用统一标准》要求，集成地形地貌、规划条件等基础数据，支撑方案比选与可行性论证。

勘察设计与招标采购阶段

设计阶段应建立基于BIM的多专业协同平台，集成CAD图纸、地质勘察报告及市政管网数据，实现碰撞检查、性能模拟（如能耗分析）与设计优化。

模型交付时应符合JTG/T 2420-2022《公路工程BIM建模与数据交互标准》，确保跨阶段数据无缝传递。

招标采购过程应全面推行电子化文件管理，包含招标文件编制、发布、回标及评标环节。

电子签章系统应符合《中华人民共和国电子签名法》要求，投标文件应结构化存储于云端，并与合同管理系统联动，形成可追溯的采购档案。

施工与进度控制阶段

施工现场应部署物联网感知网络，实时采集塔吊运行数据、深基坑变形监测、环境噪声及人员定位信息。

应通过现场监测数据采集系统对项目施工过程中的人、机、料、法、环等要素数据进行采集。

现场监测数据采集系统应按行业主管部门、建设单位和项目参建单位的要求建设，并向这些单位的管理系统供应数据。

数据采集终端应支持边缘计算与异常预警，并通过API接口对接项目管理平台，实现“端-边-云”协同。

施工计划应基于4D-BIM模型进行动态模拟，结合资源荷载分析优化工序逻辑。

施工深化模型应满足以下要求：

- 采用BIM设计的项目，应继承设计信息生成0#台账，再建立施工深化模型；

- 未采用BIM设计的项目，应编制0#台账，再建立施工深化模型；

- 施工深化模型精细度应满足JTG/T2422的要求。

系统自定义的编码应以编码字典的形式列出。

进度偏差应通过PDCA循环实时纠偏，关键路径调整需联动材料进场计划与机械设备调度，确保工期目标可控。

质量安全管理应嵌入AI算法与住建部试点要求，利用计算机视觉识别脚手架违规搭设、临边防护缺失等风险，自动推送整改任务至责任人。

危大工程管控应建立“监测-预警-处置”闭环，数据留存周期不少于工程保修期。

竣工验收与运维阶段

竣工验收应实行“一套图”管理模式，集成设计变更记录、验收报告及实测实量数据，形成包含BIM模型、二维码标识的数字化交付包。

档案管理应符合GB/T50328-2014中的要求，支持扫码调阅全生命周期信息。

运维阶段应对接设施管理系统（FMS）与资产管理系统（EAM），实时监控设备运行状态、能耗数据及空间使用情况。

数字孪生体应持续更新，为改造扩建提供数据支撑，实现“建造-使用-维护”全链条数字化闭环。

  - 应用与交付

数字化工具应用场景

- 设计阶段：BIM协同设计、冲突检测、性能模拟（如能耗分析）；

- 施工阶段：智慧工地（物联网设备数据采集）、4D进度模拟、AI质量巡检；

- 验收阶段：数字化竣工验收（“一套图”管理）、自动生成备案文件；

- 运维阶段：设施管理系统（FMS）对接、数字孪生体更新。

交付物管理要求

标准化交付物包括设计阶段、施工阶段和竣工阶段：

- 设计阶段：LOD 300模型、结构化图纸（PDF+DWG）、设计变更记录；

- 施工阶段：施工日志（含物联网数据）、材料追溯档案、隐蔽工程影像；

- 竣工阶段：竣工BIM模型（LOD 500）、验收报告（签章电子化）、设备说明书二维码。

交付流程包括设计到施工和施工到运维：

- 设计→施工：模型轻量化处理、数据接口对接（如IFC格式）；

- 施工→运维：设备参数联动、质保资料归档。

跨阶段交付流程

- 设计交付：模型合规性检查（符合GB/T 51212）、数据脱敏处理；

- 施工交付：进度偏差分析报告、质量整改闭环记录；

- 竣工交付：数字化档案包（含模型、报告、运维手册）、系统对接确认单。

  - 数据管理与应用

    - 数据采集与存储

多源数据采集应部署物联网传感器网络，覆盖施工环境（温湿度、噪声）、设备状态（塔吊应力、电梯运行）、材料信息（混凝土强度、钢筋规格）等关键参数，采集频率不低于每秒1次。

施工现场应配置边缘计算节点，对实时数据进行清洗、压缩与初步分析，仅传输异常数据至云端，降低网络负载并提升响应速度。

数据存储应采用“热-温-冷”三级策略。

热数据（如实时监测）应存入内存数据库，温数据（如当日日志）应存入分布式存储，冷数据（如历史模型）应归档至对象存储。

    - 数据共享与协同

系统应提供OPC UA、RESTful API等通用接口，支持与政府监管平台、企业ERP系统的数据对接。

系统应建立基于角色的访问控制（RBAC）机制，设计单位仅可修改模型参数，施工单位仅限录入进度数据，监理单位拥有质量验收数据审核权限，操作日志留存不少于5年。

关键数据应通过区块链技术固化存证，确保数据篡改可追溯，电子签章需符合《中华人民共和国电子签名法》及住建部《建设工程电子文件归档规范》。

    - 数据分析与决策支持

系统应构建机器学习算法库，实时分析进度偏差、成本超支、安全隐患等数据，预警准确率应不低于90%。

系统应开发BI工具集成3D模型与业务数据，生成资源负荷热力图、质量缺陷分布图等可视化报表，且应支持VR/AR终端沉浸式决策。

系统应通过自然语言处理（NLP）技术提取施工日志、验收报告等非结构化文本关键信息，形成企业级知识库，并应持续优化风险管理策略与施工工艺标准。

  - 技术保障

    - 信息安全

系统应按照GB/T 22239-2019进行定级备案，定期开展漏洞扫描与渗透测试，确保等保2.0要求落实。

敏感数据（如设计图纸、商业合同）应采用国密算法加密传输，存储时需混合加密，密钥管理应符合GB/T 39786-2021。

用户权限应遵循最小化原则，实行“三员分立”制（系统管理员、安全管理员、审计管理员），操作日志留存不少于180天，支持实时监控与异常行为告警。

项目应制定信息安全事件应急预案，每年至少开展2次攻防演练，灾备系统数据同步延迟不得超过15分钟，恢复时间目标（RTO）＜2小时。

    - 系统兼容性与扩展性设计

系统应支持国产化终端（麒麟OS、统信UOS）及主流浏览器（Chrome、Firefox、Edge），文件格式兼容DXF/DWG/IFC等国际标准。

应对外提供RESTful API、OPC UA等接口。

数据交互协议应优先采用JSON/XML格式，兼容JGJ/T 381-2016。

核心功能BIM引擎、进度管理应解耦为独立微服务模块，支持Docker容器化部署，系统吞吐量可横向扩展至≥5000并发请求/秒。

新增功能模块应通过兼容性测试（如PostgreSQL/Oracle数据库适配）、压力测试（LoadRunner峰值负载≥1.5倍设计容量），并提交第三方检测报告。

    - 数字化工具应用

施工许可阶段应实现BIM模型与政务平台对接，自动核验规划指标（容积率、绿地率）、构件合规性。

图纸审查环节应部署AI算法库，自动识别违反强条问题、错漏碰缺，审查效率提升≥40%，错误检出率≥95%。

现场管理人员应配备移动终端，支持扫码查看BIM模型、填报质量检查表，数据同步延迟＜5秒，离线工作模式需缓存72小时数据。

  - 组织实施与评价

项目应实行总咨询师责任制，由其全面负责技术决策与跨部门协调，统筹BIM应用、数据治理及智慧工地建设，定期向建设单位提交数字化管理报告。

项目团队应明确各岗位职责：总咨询师主导技术路线，BIM工程师负责模型搭建与数据对接，数据分析师挖掘业务价值，施工单位落实现场执行，监理单位监督质量安全闭环。

必要时应引入第三方服务机构（如BIM软件供应商、物联网设备商），通过合同约定数据接口标准与服务响应时效，确保技术衔接无缝。

    - 实施流程

项目应开展多维度需求调研，整合建设单位功能诉求、设计单位技术建议及施工方实操难点，形成数字化应用清单并纳入项目总控计划。

设计方案应通过BIM协同平台进行多专业碰撞检查，重点解决管线综合、施工可行性问题。

项目应选取典型单体或工序（如深基坑支护）开展数字化试点，验证技术方案有效性。

项目应分阶段推进数字化工具部署，同步开展操作培训，确保技术交底覆盖率不低于95%。

施工单位应每日上传进度数据，监理单位通过系统实时审核质量验收资料。

项目应建立“计划-执行-检查-改进”（PDCA）闭环机制，每月召开进度协调会，问题整改率不低于98%，并根据现场反馈调整BIM模型与管理流程。

    - 效果评估

项目应进行全周期成本核算，对比传统管理方式节约率应不低于10%（含返工减少、工期压缩等），评估节点包括竣工验收阶段与运维首年。

管理效能提升值应不低于20%，关键指标包括进度偏差率（≤5%）、质量合格率（≥98%）及安全隐患排查闭环率（100%）。

项目竣工后应委托独立机构进行数字化应用后评估，出具BIM技术应用效益报告。

运维阶段应每半年更新一次数字孪生模型，持续优化资产管理策略。

- （规范性）

- 信息模型分类编码扩展

- 表A.1 施工图设计模型建筑专业模型元素及信息

| 模型元素 | 几何信息 | 非几何信息 | 构件编码 | 空间定位编码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地形、道路 | 高程、坡度、坐标、位置布局等 | 材质、功能分区 | AXX.L.01 | 经度：XXX°XX′XX″，纬度：XX°XX′XX″ |
| 内外墙（非承重）、柱（非承重）、门窗、卫浴洁具、楼梯、坡道、栏杆扶手 | 标高、平面定位、几何尺寸 | 材质、构造、功能、颜色、编号（门 窗、楼梯）、类型等 | AXX.B.01 | 房间坐标：X=XXX，Y=XXX，Z=XXX |
| 幕墙 | 几何尺寸、定位关系 | 材质、编号、类型、构造、与主体结构之间的支撑关系等 | AXX.C.01 | 幕墙中心点坐标：X=XXX，Y=XXX，Z=XXX |
| 楼地面、屋顶 | 几何尺寸、范围、标高等 | 材质、构造样式 | AXX.S.01 | 楼板范围：X=XXX-XXX，Y=XXX-XXX，Z=XXX |
| 装饰面层、隔断、地面铺装、墙面铺装、天花吊顶、室内设施 | 平面定位、标高、与主体结构位置 关系、几何尺寸、范围等 | 材质、构造、功能、颜色、类型、安装样式等 | AXX.F.01 | 装饰层中心点坐标：X=XXX，Y=XXX，Z=XXX |

- （资料性）

- 数据接口规范

- 表B.1 内部接口规范

| 接口类型 | 协议/标准 | 适用场景 | 数据示例 |
| --- | --- | --- | --- |
| BIM模型交互 | IFC 4.0 | 设计-施工模型传递 | 结构模型（.ifc）、设备模型（.ifc） |
| 设备通信 | BACnet MSTP | 楼宇自控系统对接 | 空调机组运行状态（温度、风速） |
| 轻量化模型 | COBie | 施工深化模型交付 | 房间功能标签（COBie Excel） |

- 表B.2 内部接口规范

| 接口类型 | 协议/标准 | 适用场景 | 数据示例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 政府监管接口 | 住建部“建筑单体赋码”API | 项目备案与验收 | 单体编码：330XXX-202X-XXX6 |
| 企业ERP对接 | RESTful API | 物资采购与成本同步 | 混凝土采购订单（JSON格式） |

- （资料性）

- 角色权限管理

- 表C.1 基于RBAC的访问控制

| 角色 | 可操作数据 | 权限范围 | 操作限制 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 投资数据、进度数据 | 全局查看/修改 | 不可修改设计模型参数 |
| 设计单位 | BIM模型参数、图纸 | 模型编辑/修改 | 仅能操作本专业模型 |
| 施工单位 | 进度数据、材料进场记录 | 录入/更新 | 不可删除验收闭环记录 |
| 监理单位 | 质量验收数据、整改任务 | 审核/驳回 | 需关联现场影像证据 |

- （资料性）

- 数据存储策略

- 表D.1 三级数据存储策略

| 数据类型 | 存储位置 | 存储周期 | 典型示例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 热数据（实时监测） | 内存数据库（Redis） | ≤1小时 | 塔吊应力、深基坑变形 |
| 温数据（当日业务） | 分布式存储（MinIO） | 1年 | 施工日志、验收报告 |
| 冷数据（历史档案） | 对象存储（OSS） | 长期保存 | 竣工BIM模型、设计图纸 |

- （资料性）

- 数字化交付物清单

- 表E.1 分阶段交付物要求

| 阶段 | 交付物名称 | 格式/标准 | 接收方 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设计阶段 | LOD 300模型 | IFC/DWG | 施工总包单位 |
| 施工阶段 | 施工深化模型（LOD 400） | JTG/T 2422 | 运维单位 |
| 竣工阶段 | 竣工BIM模型（LOD 500） | GB/T 51212 | 城建档案馆 |

- （资料性）

- 典型风险评估模型

- 表F.1 交付风险评估指标

| 风险类型 | 评估指标 | 阈值 | 预警措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资料缺失 | 竣工资料完整率 | <95% | 触发整改流程 |
| 验收返工 | 质量合格率 | <98% | 暂停备案审批 |
| 数据断链 | 模型版本一致性 | 不匹配 | 启动数据追溯机制 |