《社会信息物理系统  数字电网数据规范》（征求意见稿）

编制说明

一、标准制定的背景及目的

1、背景

近年来，随着“双碳”战略的持续推进和能源互联网体系的快速构建，电力系统正加速迈向高度数字化与智能化。作为能源互联网的核心支撑，数字电网逐步从传统的电力传输和调度网络，演进为集成感知、通信、计算与智能决策的新型基础设施。与此同时，社会信息物理系统（Cyber-Physical-Social System, CPSS）的理念正在引入电网运行场景，推动物理世界、信息世界与社会要素的深度融合，构建起“物理—信息—社会”三元交互的复杂系统格局。这一转型不仅为电力系统的智能化发展带来了前所未有的机遇，也对数据的管理与规范提出了更高要求。

在这一背景下，电网数据的规模与复杂度呈现爆发式增长。数据来源广泛，既包括发电、输电、配电设备的运行参数，也涵盖用户用能行为、市场交易记录、调度控制指令等多样化信息。跨设备、跨组织、跨场景的数据交互已经成为常态。多源异构数据的并行存在，使得电网运行具备了更丰富的感知与调控能力，但同时也增加了数据管理的复杂性和风险暴露面。

然而，现有体系在数据治理方面存在诸多瓶颈。一方面，数据交互的开放性和频繁性导致安全攻击面不断扩大，数据泄露与非法滥用风险显著上升；另一方面，不同环节的数据标准不统一、接口不兼容、管理流程缺失，导致数据碎片化、孤岛化问题突出。这些问题严重制约了电网数据价值的深度挖掘与跨系统协同运行的实现，也直接影响到新型电力系统高质量发展的整体进程。

与此同时，国家层面正在大力推进数字基础设施建设，强调通过数据要素的高效流通与安全治理，支撑能源领域数字化转型与绿色低碳发展。在这一战略背景下，建立科学、统一、可操作的数据规范，不仅是保障电网安全、提升运行效能的客观需求，更是推动CPSS与数字电网深度融合、实现智能决策与自主运行的关键举措。

因此，制定《社会信息物理系统 数字电网数据规范》具有突出的现实意义与战略价值。通过标准化建设，可以有效打破数据壁垒，提升跨域数据互联互通能力，增强电网数据的安全性、可用性与合规性，为智能感知、智能控制和智能服务体系提供坚实的数据基础，最终成为我国能源数字化转型和新型电力系统建设的重要技术支撑。

2、目的

《社会信息物理系统  数字电网数据规范》标准的制定目的在于建立面向社会信息物理系统环境下数字电网运行需求的统一数据规范，形成系统完备、科学合理、可操作性强的数据管理框架。通过明确物理系统、信息系统与社会系统的多源异构数据类型及结构特征，规范数据采集、处理、交换、共享与使用的全过程管理，推动跨部门、跨组织、跨平台的数据互联互通与安全合规运行。本标准旨在为数字电网数据治理提供统一的技术依据与制度保障，提升数据资源的可用性、可靠性和安全性，支撑电力系统的智能感知、智能决策与协同优化，促进数字电网与社会信息物理系统的深度融合，推动我国新型电力系统的高质量发展。

3、意义

《社会信息物理系统  数字电网数据规范》标准的实施对于提升数字电网社会信息物理系统的数据治理水平和运行效能具有重要意义。一方面，标准将有效解决当前数据碎片化、孤岛化及缺乏统一规范的问题，打破不同设备、系统和组织之间的数据壁垒，实现全链条的数据高效集成与共享；另一方面，标准通过建立统一的数据接口与交互规则，强化数据安全与合规管理，降低数据泄露与滥用风险，提升数据资源的可信度与可控性。同时，本标准的推广应用将为智能感知、预测分析、辅助决策和系统优化提供可靠的数据基础，推动电力系统向更加智能、自主和安全的方向发展。最终，本标准将成为促进数字电网与社会信息物理系统深度融合的重要技术支撑，对加快能源数字化转型和保障新型电力系统高质量建设具有长远价值。

二、工作概况

1、任务来源

本标准的制定任务来源于国家“双碳”战略和能源互联网体系建设对电力系统数字化转型的迫切需求。随着新型电力系统建设的深入推进，数字电网在国家能源安全、清洁低碳发展以及智能社会建设中承担着关键作用。为解决电网数据在跨系统、跨领域、跨主体交互过程中存在的标准不统一、管理不规范、安全风险突出的突出问题，亟需通过标准化手段构建统一的数据治理体系。

本任务由中国南方电网有限责任公司提出，经中国产学研合作促进会标准化组织立项，并在南方电网数字电网科技（广东）有限公司、上海交通大学、中通服建设有限公司、中国地质大学（武汉）等能源电力、信息通信及智能制造领域领先的企业和高校的支持下组织实施。标准的研制过程立足国家政策导向，紧扣行业发展需求，结合电网企业和科研机构的实践经验，力求为数字电网与社会信息物理系统的深度融合提供可行、有效的制度性支撑。

2、主要工作过程

1）前期准备工作

《社会信息物理系统  数字电网数据规范》编制前，工作组围绕数字电网与社会信息物理系统的数据治理需求，开展了系统性的前期准备工作。首先，对国内外相关标准与技术规范进行了全面梳理与分析，重点研究了电力数据管理、信息安全、物联网数据交换以及能源互联网等领域的标准体系，形成了对现有规范框架与适用边界的清晰认知，为本标准的定位与范围界定提供了参考。

其次，组织了多轮调研与需求分析，涵盖电网企业、科研院所、设备制造商及信息通信服务提供商等多类主体，系统收集了行业在数据类型、接口规范、交互规则、安全管理等方面的实际需求与痛点问题。通过问卷、访谈与专题研讨的方式，明确了当前数据碎片化、标准缺失、接口不兼容、安全风险突出的突出矛盾，并凝练出本标准亟需解决的关键问题。

同时，工作组对典型示范工程和应用场景进行了跟踪与案例分析，重点关注数字电网在多源异构数据融合、跨域协同运行和智能化应用方面的实践经验，提炼出具备推广价值的通用做法。结合上述研究成果，完成了标准的可行性论证、适用性评估和初步框架设计，为后续标准文本的起草工作奠定了坚实基础。

2）编制工作过程

本标准的编制工作由标准工作组及中国南方电网有限责任公司牵头组织实施。工作过程中严格遵循团体标准制定程序，确保内容的科学性、系统性与可操作性。首先，工作组成立了由电力系统、信息通信、数据治理及安全管理等多领域专家组成的编制团队，明确分工，建立协作机制。编制团队根据前期调研成果，完成了标准框架的总体设计，初步确定了标准的适用范围、基本原则和数据管理的总体要求。

其次，按照标准研制计划，工作组多次组织专题讨论与集中研讨，围绕数据分类与结构、交互规则与接口、安全与合规要求等重点问题反复论证。通过多轮专家咨询与意见征集，不断完善标准条款，保证其技术先进性与实践可行性。

在此基础上，工作组开展了试点验证与案例分析，对标准条款在典型电网场景下的适用性进行检验，并根据反馈意见对标准内容进行修订与优化。经过多轮讨论、修改与审查，最终形成了统一意见，完成了标准送审稿的编制。

整个编制过程始终坚持开放性与协同性，注重多方参与和广泛征求意见，确保标准能够充分反映行业发展需求和应用实践经验，为数字电网与社会信息物理系统的融合发展提供权威、可靠的技术依据。。

3、总体要求

《社会信息物理系统  数字电网数据规范》标准旨在支撑数字电网与社会信息物理系统的深度融合，建立统一、系统、可操作的数据规范体系。标准要求全面覆盖物理、信息与社会三类子系统，明确多源异构数据的分类、结构与表达方式，规范数据全生命周期的采集、处理、交换与共享，推动跨部门、跨组织、跨平台的数据互通与协同运行，并严格落实数据安全与合规要求，确保电网数据的完整性、可靠性与安全性，为新型电力系统建设提供统一的技术依据与制度保障。

4、主要参编单位和工作人员

| 序号 | 单位名称 | 参编人员 | 主要工作内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中国南方电网有限责任公司 | 吕鹏翔、喇元、王增超、杨顺建、吴争荣、阳浩 | 标准草案编制、统筹协调等 |
| 2 | 南方电网科学研究院有限责任公司 | 王昕 | 标准草案编制、检测验证等 |
| 3 | 南方电网数字电网科技（广东）有限公司 | 王晓蕾、王庭松、师智良 | 标准草案编制、检测验证等 |
| 4 | 上海交通大学 | 刘天元 | 检测验证、工作协调等 |
| 5 | 中通服建设有限公司 | 田俊锋、区旸、王川盛 | 资料查询、标准修改等 |
| 6 | 中国地质大学（武汉） | 陈小岛 | 提供数据、技术合作等 |
| 7 | 贵州电网有限责任公司电力科学研究院 | 代吉玉蕾 | 提供数据、技术合作等 |
| 8 | 云南电网有限责任公司大理供电局 | 王殿元 | 资料查询、标准修改等 |

三、编制原则

1、柔性原则

《社会信息物理系统  数字电网数据规范》标准在编制过程中注重兼顾多样化应用场景与不同层级电网运行需求，既坚持统一性和规范性，又为差异化实施留有灵活空间。标准条款在数据分类、接口定义和交互机制等方面提供统一框架，但允许根据实际应用环境进行适度调整和扩展，确保在不同行业、区域和系统条件下均具备可适配性和可延展性。

2、合理性原则

《社会信息物理系统  数字电网数据规范》标准坚持以行业发展实际需求为导向，充分考虑数字电网与社会信息物理系统的技术条件、建设阶段和管理能力，避免过度设计与脱离实际。标准条款的设置力求科学合理，既能反映前沿技术趋势，又与现有电网运行和数据管理实践相衔接，从而保证标准具有可行性、可操作性和推广价值。

3、实用性原则

本标准的编制坚持以行业应用为导向，强调可操作性和落地性。为此，编制过程中系统参考了国家和行业现行的相关标准体系，包括GB/T 5271.1-2000《信息技术 词汇 第1部分：基本术语》、GB/T 36073-2018《数据管理能力成熟度评估模型》、GB/T 35274-2017《信息安全技术 大数据服务安全能力要求》、GB/T 35682-2017《电网运行控制数据规范》、GB/T 31916.1-2015《信息技术 云数据存储和管理 第1部分：总则》、GB/T 38675-2020《信息技术 大数据计算系统通用要求》、DL/T 2529-2022《电力物联网信息模型规制》等，确保与既有标准体系协调一致。在条款设置上突出简洁明晰，注重对实际问题的针对性回应，使数据采集、处理、交换、共享及安全管理等环节能够直接得到指导和应用。通过增强标准的实用性，本标准将有效解决电力系统数字化转型中普遍存在的数据碎片化、孤岛化和接口不兼容问题，为相关单位在工程实践中提供可依循的依据，促进标准在全行业的推广与实施。

4、主要技术指标来源

本标准的技术指标主要来源于国家战略和行业需求的双重驱动。一方面，紧密结合“双碳”目标、新型电力系统建设和能源互联网发展的总体要求，吸收电力系统数字化转型过程中的实践经验和典型应用成果，提炼出具有普遍适用性的关键指标。另一方面，广泛参考了国内外相关标准与规范体系，包括数据管理能力成熟度模型、信息安全与大数据服务要求、电网运行控制数据规范、云存储和大数据计算系统通用要求、电力物联网信息模型规制等，从而确保本标准在指标设计上既契合现有标准体系，又具备系统性和完整性。

5、先进性及前瞻性

《社会信息物理系统  数字电网数据规范》标准立足于数字电网与社会信息物理系统（CPSS）融合发展的新趋势，强调数据全生命周期治理，明确多源异构数据的统一分类、结构化表达与交互机制，强化跨部门、跨组织、跨平台的数据互通与安全合规，推动电网数据管理由分散化、经验化向智能化、体系化、协同化转型。在前瞻性方面，本标准充分考虑未来新型电力系统演进及新兴技术应用需求，预留对人工智能、大数据分析、分布式能源接入和多元能源交易的支撑空间，确保其在未来较长时期内仍具指导性和适应性，为我国能源数字化转型与高质量发展提供持续保障。

四、主要内容及试验数据的分析情况

1、主要内容专业术语及技术指标

《社会信息物理系  统数字电网数据规范》标准规定了数字电网在多源异构数据环境下的系统性数据治理框架，涵盖物理系统、信息系统与社会系统的数据分类、交互规则及安全要求。本标准旨在为数字电网相关系统的数据管理工作提供技术依据，其核心内容包括数据分类体系、交互接口规范、全生命周期管理要求及安全合规性指标。

标准采用的技术指标主要基于国家现行标准及行业实践，具体包括：

- 多源异构数据统一表达要求​

采用国际通用建模语言（如CIM、IEC 61970/61968）对物理设备、社会业务及信息平台数据进行统一建模，确保数据在语义、结构和时序上的一致性。数据对象需具备全局唯一标识符，符合GB/T 35682-2017《电网运行控制数据规范》中对设备参数、拓扑关系及运行状态的定义。

- 数据交互与接口规范​

支持SCADA、MQTT、OPC-UA等多种通信协议，实现端—边—云协同的数据传输。核心交互接口需满足以下性能指标：数据传输延迟≤50 ms，丢包率≤0.5%，加密覆盖率100%，接口调用成功率≥99.9%。

- 数据质量与可信度指标​

数据完整性要求：关键字段填报率≥99%，缺失数据自动识别与补全机制覆盖率100%。数据准确性要求：与实测数据偏差≤±1%，异常值剔除率≥98%。数据时效性要求：实时数据采集周期≤1 s，业务数据更新频率≥24次/天。

2、技术经济论证及预期的经济效果

本标准的实施将显著提升数字电网的数据治理能力与运行效率，为社会信息物理系统的高效协同提供基础支撑。其经济效果主要体现在以下方面：

- 降低系统集成与运维成本​

通过统一数据标准与接口规范，减少多系统对接的定制化开发成本，预计可降低跨系统集成费用20%~30%。数据质量提升可减少因数据错误导致的运维事故，年均故障恢复时间（MTTR）缩短至1小时以内。

- 提升数据利用与决策效能​

支持多源数据融合分析，增强电网调度、故障预测、市场交易的精准性。预计可使调度计划与实际出力的偏差降低至±1%以内，电力交易数据准确率≥99.5%，提升市场交易效率。

- ​​促进新兴业务模式发展​

为分布式能源接入、多元能源交易、用户侧响应等新业务提供数据支撑，预计可带动数据服务市场规模年增长15%~20%。

- ​​社会效益​

通过数据安全与合规性管理，降低数据泄露与滥用风险，提升公众对智能电网的信任度。同时，助力“双碳”目标实现，通过优化能源调度年均减少碳排放2%~5%。

3、有关试验数据分析说明

为验证本标准条款的可行性与适用性，编制组在典型电网场景中开展了多轮测试验证，具体包括以下内容：

- 多源数据一致性验证测试​

- 测试目的​​：检验物理系统、信息系统与社会系统数据在统一模型下的语义对齐与时序一致性。

- ​​测试方法​​：选取某区域电网的发电、输电及用电环节数据，通过数字孪生平台进行多源数据注入与比对分析。

- 测试结果​​：数据模型兼容性达100%，时序对齐误差≤10 ms，拓扑关系与实时状态匹配率≥99.5%。

- 系统负载与性能压力测试​

- 测试目的：评估高并发数据采集、传输及处理环节的性能稳定性。

- 测试方法：模拟百万级终端设备并发接入，采集稳态量（电压、电流）、动态量及暂态量数据。

- 测试结果：数据采集端到端时延≤500 ms，系统吞吐量≥500 GB/h，动态数据采样频率≥100 Hz，丢包率≤0.1%。

- 安全与合规性测试​

- 测试目的：验证数据隐私保护、访问控制及加密机制的有效性。

- 测试方法：采用渗透测试与合规性审计工具，对数据脱敏、权限管理及传输加密环节进行检测。

- 测试结果：敏感数据脱敏覆盖率100%，非授权访问阻断成功率≥99.5%，加密链路误码率≤10⁻⁹，符合GB/T 35274-2017《信息安全技术大数据服务安全能力要求》。

- 业务闭环验证测试​

- 测试目的：检验数据在调度控制、故障处理及市场交易等业务场景中的闭环应用效果。

- 测试方法：基于历史数据回放与实时仿真，对比标准实施前后的业务处理效率。

- 测试结果：调度指令下发延迟≤500 ms，故障溯源完整率≥99%，交易合同数字化率100%。

五、采用国际标准和国外先进标准的程度，以及与国际、国外同类标准水平的对比情况，或与测试的国外样品、样机的有关数据对比情况

目前目前在国际和国外标准体系中，尚未形成针对数字电网社会信息物理系统数据规范的专门标准，多数仅涉及信息技术、大数据管理、网络安全及电力数据接口等单一领域。本标准的编制在系统性上实现了突破，首次将物理系统、信息系统与社会系统的多源异构数据治理进行统一规范。标准研制单位依托多年在电网运行控制、数据管理能力评估及电力物联网建设方面的研发积累，结合国内电网企业的工程实践经验，形成了具有自主知识产权和广泛适用性的指标体系和管理框架。与国际上同类规范相比，本标准在体系完整性、工程适配性和安全合规性等方面更贴近新型电力系统发展的实际需求，具备较强的先进性和引领性。

六、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的建议

本标准在制定过程中充分参考并遵循了现行相关法律、法规和强制性国家标准的要求，确保与国家在网络安全、数据安全、个人信息保护、电力法及能源管理等方面的规定相一致。通过该团体标准的制定有利于促进行业的发展和该产业的提升，建议该标准发布实施后进一步申请国家行业标准。

七、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

八、标准作为强制性标准或推荐性标准的建议

建议为推荐性标准。

九、关于贯彻标准的要求和措施建议

1、宣传推广

鉴于数字电网社会信息物理系统涉及范围广、产业链长、应用场景多的特点，建议充分发挥行业协会、学会及科研机构的优势，开展系统性宣传与推广活动。通过组织专题论坛、标准宣贯会、培训班等多种形式，加强对标准核心内容的解读与普及，提升行业内各类主体对标准的认知度与应用水平。

依托行业协会与产学研合作平台，整合电力企业、科研院所和信息通信企业的资源，搭建数字电网数据治理与应用的交流平台，推动标准成果向工程实践的转化与应用。同时，利用官方网站、行业媒体、学术期刊以及主流新闻平台等多元渠道，开展全方位宣传报道，扩大标准的社会影响力和行业覆盖面。

标准正式发布后，在相关主管部门的指导下，建议建立标准实施跟踪与反馈机制，动态收集推广应用中的意见和建议，及时完善宣传策略和技术措施，确保标准的顺利贯彻与持续改进。

2、搭建平台

建议依托《社会信息物理系统 数字电网数据规范》的发布，推动建立跨部门、跨行业的数字电网数据治理与应用协同创新平台。平台建设应立足数字电网与社会信息物理系统融合发展的需求，发挥行业协会、科研院所和龙头企业的联合优势，在技术研发、标准推广、人才培养和产业合作等方面搭建沟通桥梁。通过平台，建立数据资源共享与协同机制，推动标准成果在数据治理、评价体系、测试验证和质量检测等环节的落地应用。平台还可承担宣传普及的职能，提升全行业对数字电网数据治理的认知水平与应用能力。同时，可探索建立标准标签与认证机制，推动平台成员在合规、安全和高质量发展的框架下创新进步，形成良性互动的产业生态。

3、国际交流与互动

建议依托《社会信息物理系统 数字电网数据规范》的发布，由相关行业协会联合国际电工委员会（IEC）、国际标准化组织（ISO）、国际能源署（IEA）及有关国际机构，共同组织发起“国际数字电网与社会信息物理系统高层论坛”，并探索设立“全球能源数字化发展合作机制”。通过开展多边交流与合作，推动我国在电力数据治理、智能电网建设和能源数字化领域的先进经验与技术成果走向国际舞台。该举措不仅有助于对接国家“全球能源互联网”与“人类命运共同体”发展战略，也将促进数字电网国际标准的协同制定与互认，提升我国在全球能源数字化和新型电力系统建设中的话语权与影响力。

十、废止现行有关标准的建议

无

十一、其他应予说明的事项

无

《社会信息物理系统  数字电网数据规范》编制工作小组

2025-09-26